鄢陵县人民医院采购项目采购公告

（一）项目名称：鄢陵县人民医院一键按钮联网报警设备采购项目

（二）采购方式：院内议价

（三）项目主要内容：详情看采购清单;

（四）预算金额：2.3万元；最高限价：2.3万元；

（五）议价时间、地点：2024年 6 月14 日 10点 急诊科6楼会议室

（六）咨询电话：0374-7130020

（七）交付（服务、完工）时间：签订合同后30日内

（八）交付（服务、施工）地点：鄢陵县人民医院

（十一）采购清单

| 一键按钮联网报警设备清单（无线） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 型号 |
| 1 | 报警主机 | 1 | 台 | 接收频率：229.95MHZ、防区数量299个独立防区、电压：220V |
| 2 | 天线一套 | 1 | 对 | / |
| 3 | 中继器 | 40 | 块 | 扩大主机与报警配件的接收距离 |
| 4 | 紧急按钮 | 94 | 个 | 工作电压：DC15-32V 工作电流 :3mA |

（十二）安装调试

1、提供上述全部硬件的到货安装调试服务，成本计入投标价中。

2、现场培训使用人员。

（十三）参加议价需提供材料

- 报价表（表格标明产品名称、规格型号、单位、数量、单价、总价、生产厂家 后添加议价公司名称并加盖公章）

- 法人代表授权书（法人和代表人身份证复印件加盖公章，代表人携带本人身份证参加议价）

- 议价公司资质

- 产品参数

- 售后服务计划

鄢陵县人民医院

2024 年6 月 11日