鄢陵县人民医院

医疗设备采购市场调研（询价）公告

本调研公告仅为面向市场广泛征集项目相关技术、服务、价格等项目要素，为后续开展采购工作提供前期资料准备，并非正式采购，不代表任何采购行为。所提交的相关调研资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单。

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子64排CT球管 | 1 | 1、最大功率：100kW。 2、阳极最大热容量：≥500000 HU。 3、球管最大管电压：145kV。 4、球管管电流：20—666mA。 5、阳极最大散热功率：80000瓦。 6、最大阳极频率：160Hz。 7、阳极表面涂层材料：钨-铼。 8、靶材料：铼钨钼合金。 9、最大连续热耗散：4.6kW。 10、冷却绝缘油体积：11.5L，冷却流量：22L/min。 11、高压连接+/-:三芯电缆连接/三芯电缆连接。 12、焦点F1、F2：0.7×0.7，0.9×1.1。对应于4600 W 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率：F1 48千瓦，F2 100千瓦。 13、X射线管组件的固有过滤量：6.8毫米铝/145千伏； 14、辐射泄漏在1米距离时为145千伏/4.5千瓦：＜0.8毫戈瑞/小时； 15、提供球管证书 16、提供海关报关单 |

二、参与市场调查人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条的规定。

（二）具有国家有关部门颁发的有效的医疗设备经营许可证。

三、参与市场调查人须提供的材料

（一）产品报价表（附件一）（报价表应包含：注册证名称、品牌、型号、单价、总价、注册证号、生产厂家）。报价应包括医疗设备正常使用前所需的所有费用。

（二）医疗器械产品注册证，如无，请提供无需注册证的证明文件；经营企业需提供营业执照、医疗器械经营许可证。

（三）产品技术参数（需用▲标准重点技术参数）、配置清单；

（四）产品彩页；

（五）产品售后服务方案（含质保期、送货期、维修方案）；

（六）报价产品的用户名单；

（七）法定代表人授权委托书原件一份（带身份证复印件）。

（八）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件二）。

（九）可以就项目内容一项或者多项进行报价。

四、报名方式及时间

（一）报名方式：网上报名，资料盖章形成PDF文件发送邮箱，纸质版发送设备科。

（二）发送地址：邮箱366608476@qq.com;邮寄地址：河南省许昌市鄢陵县人民医院设备科 吴先生收 0374-7130069

五、资料提交时间：2024年10月11日至2024年10月15日

六、联系人姓名和电话

- 设备科 0374-7130069  监察室  0374-7130011

- 附件一

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号 | - 单价 | - 总价 | - 生产厂家 | - 注册证号 | - 是否使用耗材 | - 耗材名称 | - 耗材价格 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二

没有重大违法记录的声明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（并加盖公章）：

日期：