鄢陵县人民医院

医疗设备采购项目

院内议价文件

议价编号：YNYJ202501号

采购人：鄢陵县人民医院

二〇二五年一月

目  录

第一章.：院内议价邀请函

第二章：.供应商须知

第三章.：项目技术要求

第四章.：采购需求

第五章.：院内议价文件部分格式

# 院内议价邀请函

# 鄢陵县人民医院因科室需要采购“手术器械”欢迎符合条件的潜在投标人前来报名。

1.项目名称：鄢陵县人民医院手术器械采购项目

2.议价编号：YNYJ202501号

3.采购人：鄢陵县人民医院

4.项目简要说明：（具体采购内容详见议价文件）

5.项目需求：：喉肿物器械及支撑喉镜一套

| 器械名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 喉镜 | 件 | 2 |
| 支撑架 | 个 | 1 |
| 显微喉钳 | 把 | 7 |
| 显微喉剪 | 把 | 3 |
| 喉刀 | 把 | 1 |
| 喉钩 | 支 | 1 |
| 喉针 | 支 | 1 |
| 手柄 | 只 | 1 |
| 吸引管 | 支 | 3 |
| 导光束 | 根 | 1 |
| 收纳箱 | 只 | 1 |

6.资金来源：自筹

7.预算金额及最高限价：2.6万元；超出最高限价的投标无效

8.交付（服务、完工）时间：自合同生效之日起10天内。

9. 议价条件：

9.1．须具有有效的营业执照及相应的经营范围；

9.2．议价人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；议价人为产品代理商或经销商时，提供有效的涵盖投标产品经营范围的《医疗器械经营许可证》(第三类医疗器械提供)或《第二类医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械提供）。

9.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；须提供信用记录查询结果网页截图。

9.4 本项目不接受联合体议价。

10、获取议价文件的时间、地点、方式

10.1自公告发布之日起至开标前，可以在鄢陵县人民医院官网下载。

11、议价文件的递交

11.1、议价文件递交的截止时间及开标时间为 2025年1月15日 15 时00分，地点为鄢陵县人民医院急诊科楼六楼会议室。

11.2、逾期送达的或未送达指定地点的议价文件不予受理。

12.本次议价公告在鄢陵县人民医院官网公布。

13.联系方式

采购单位：鄢陵县人民医院

地    址：河南省许昌市鄢陵县东大街191号

联 系 人：吴科长  0374-7130069

# 供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：鄢陵县人民医院身份核验设备采购项目 项目编号：YNYJ202501号 项目需求：喉肿物器械及支撑喉镜一套； 项目地址：鄢陵县人民医院 |
| 2 | 采购人 | 名称：鄢陵县人民医院 地址：许昌市鄢陵县东大街191号 联系人：吴玉峰 电话：0974-7130069 |
| 3 | ★投标人资格 | 4.1.须具有有效的营业执照及相应的经营范围； 4.2．议价人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；议价人为产品代理商或经销商时，提供有效的涵盖投标产品经营范围的《医疗器械经营许可证》(第三类医疗器械提供)或《第二类医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械提供）。 4.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；须提供信用记录查询结果网页截图。 |
| 4 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 5 | 最高限价 | 2.6万元 |
| 6 | 现场考察 | 不组织，工作日自行勘察。 □组织，时间： 地点： |
| 7 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 8 | 进口产品参与 | 不允许 £允许 |
| 9 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 成交人投标有效期延至合同验收之日，成交人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 10 | 投标截止及 开标时间 | 2025年1 月 15日 15时 00 分（北京时间） |
| 11 | 议价地点 | - 鄢陵县人民医院急诊科六楼会议室 |
| 12 | 公告发布 | 本次议价公告同时在鄢陵县人民医院官网发布。 |
| 15 | 采购人澄清或修改采购文件时间 | 提交首次响应文件截止之日1日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 16 | 议价文件份数 | 正本1份，副本2份。议价响应文件副本可采用正本的复印件。密封袋上加盖单位公章，并标明采购编号、供应商名称。 |
| 17 | 议价文件的 签署盖章 | 按议价文件要求加盖单位公章。 |
| 18 | 最后报价 | 根据议价小组要求，供应商须进行最后报价。 注：议价小组要求供应商提交一次最后报价时，在议价小组规定时间内，供应商未提交最后报价则以其初次提交响应文件报价为最后报价。 |

一、说明

1．适用范围

本议价文件仅适用于本次鄢陵县人民医院手术器械采购项目。

2．定义

2.1“供应商”：系指符合议价文件要求采购单位交议价响应文件的供应商；

2.2“采购单位”：系指鄢陵县人民医院；

2.4 “服务”：系指供应商按议价文件的规定，应提供和承担与本次议价有关的辅助服务，以及其它的伴随服务；

2.5“货物”：系指“第三章”及技术要求中所列货物需求内容。

3．议价费用：供应商应承担所有与参加本项目议价有关的费用，无论议价结果如何，采购方无责任和义务承担与议价有关的任何费用。

## 二、议价文件说明

1．议价文件的构成

议价文件用于阐明政府采购所需货物及服务、议价程序和合同主要条款。议价文件由下述部分组成：

1.1：议价邀请

1.2供应商须知

1.3项目技术要求

1.4采购需求

1.5议价响应文件部分格式

2．议价文件的澄清

2.1 供应商应仔细阅读和检查议价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，通过书面形式向采购单位提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对议价文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2 议价文件的澄清将在议价截止时间1天前通过电子邮件发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距议价截止时间不足1天，相应延长议价截止时间。

2.3 所有澄清、答疑全部以电子邮件发出的为准，不再接受书面形式的递交。

3．议价文件的修改和补充

3.1 在议价截止时间1天前，采购人可以修改议价文件，如果修改议价文件的时间距议价截止时间不足2天，相应延长议价截止时间。

3.2 当议价文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

## 三、议价响应文件的编制

1．要求

供应商应仔细阅读议价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按议价文件规定的要求提供议价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果议价响应文件没有按照议价文件要求提供全部资料，或者议价响应文件没有对议价文件做出实质性响应，其议价将被拒绝，其风险应由供应商承担。

2．议价响应文件的语言及计量单位

2.1供应商提交的议价响应文件以及供应商与代理机构就有关议价的所有来往文件等均应使用中文，若有其他语言必须有中文译文，对不同文字文本议价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2除技术性能中另有规定外，议价响应文件所使用的度量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、议价响应文件的组成

3.1供应商编制的议价响应文件应包括但不限于下列部分：

3.1.1企业营业执照复印件

3.1.2议价承诺书

3.1.3法定代表人（单位负责人）资格证明书

3.1.4法定代表人（单位负责人）授权书

3.1.5议价报价表

3.1.6议价报价明细及方案

3.1.7其他资料（若有）

3.1.8资格证明文件

3.1.9反商业贿赂承诺书

4．议价响应文件的格式

供应商应按议价文件中提供的议价响应文件格式充分填写。

5．议价项目质量要求：必须符合国家现行技术条件标准及验收规范。

6．议价报价

6.1议价报价应是采购人包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它单位协作所产生的费用等。

6.2供应商按上述条款要求填写的议价报价仅限于鄢陵县人民医院手术器械采购项目。

7．货币

供应商应以人民币报价。供应商的议价报价应遵守“中华人民共和国价格法”，以不低于成本报价，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。议价小组认为供应商的议价报价低于成本价时，有权利要求供应商在一定期限内做出澄清或解释。如果议价小组认为供应商所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其成交。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表、法定代表人签字或加盖公章。并不得超出议价文件的范围或者改变议价响应文件的实质性内容，书面承诺为其议价响应文件的组成部分。

8．供应商资格的证明文件

8.1供应商必须提交证明其有资格参加议价和有能力履行合同的文件；

8.2供应商应有能力履行议价文件中合同条款和项目规定的要求和服务；

8.3供应商所提交与本项目相关的资质证件在开标时递交登记，议价评审时不再接收，由此造成的后果自行承担。

9．议价有效期

9.1议价响应文件从议价截止时间起，有效期为60天。

9.2特殊情况下，代理机构可于议价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

10．议价响应文件的签署及规定

10.1供应商应报送议价响应文件正本1份（纸质）和副本4份（纸质）。议价响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水笔填写，副本可采用正本的复印件。在每一份议价响应文件右上角要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.2议价响应文件须法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章；

10.3除供应商对错处作必要修改外，议价响应文件中不允许有加行、涂抹或改写，议价响应文件必须在修改处签字盖章加以确认；

10.4电话、电报、传真、电子邮件形式的议价概不接受。

10.5议价响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

## 四、议价响应文件的递交

1．议价响应文件的装订

供应商应将议价响应文件的正本和所有副本分别胶装成册。

2．议价响应文件的密封和标记

供应商应将所有纸质议价响应文件（1正2副）用非透明密封袋密封。密封袋上加盖单位公章，并标明采购编号、供应商名称。

未按议价文件要求密封、标记的议价响应文件，代理机构有权不予接收。

3．议价响应文件的递交

供应商应将议价响应文件按上述第2条中的规定进行密封和标记后，按议价文件注明的时间和地址，由专人送交至议价地点。

4．递交议价响应文件的截止时间

所有议价响应文件都必须按采购单位在供应商须知中规定的议价截止时间之前送达议价地点，过时不再接收，由此带来的后果自负。

5．迟交的议价响应文件

采购人将拒绝接收在议价截止时间后递交的议价响应文件。

6．议价响应文件的修改或撤回

6.1 供应商在提交议价响应文件以后，在规定的议价响应文件递交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的议价响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为议价响应文件的组成部分。

6.2 供应商对议价响应文件的补充、修改，应按本议价文件有关规定密封、标记和提交，并在议价响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

6.3 在议价响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改议价响应文件。

6.4 在议价响应文件递交截止时间至议价有效期满之前，供应商不得撤回其议价响应文件，否则其议价保证金将被没收。

## 五、议价程序

1．开标

1.1采购单位按规定的时间和地点组织开标。

1.2供应商必须派法定代表人或其委托（具有授权书）的商务、技术人员参加议价，议价时请携带相关资格证明原件以备议价小组审查。

1.3开标时，由供应商代表和监督人共同检查议价响应文件密封情况，供应商代表未到开标现场确认密封状态并签字的视为对密封状态无异议。

2．议价小组

采购人将根据该项目的性质和特点组建议价小组，其成员由采购方的代表组成。

议价小组负责对所有议价响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

3．议价评审的内容与程序

3.1议价评审的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

3.2议价评审程序如下：

组建议价小组→小组预备会→初步评审→分别议价→最后报价→详细评审→完成评审报告。

3.3照本办法，对进入详细评审的议价响应文件进行独立评审。

3.4议价小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行议价，并给予所有参加议价的供应商平等的议价机会。

3.5在议价过程中，议价小组可以根据议价文件和议价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动议价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.6对议价文件做出的实质性变动是议价文件的有效组成部分，议价小组应当及时以书面形式同时通知所有参加议价的供应商。

3.7供应商应当按照议价文件的变动情况和议价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.8议价文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，议价结束后，议价小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4．评标因素

4.1供应商所提交的议价响应文件应包含议价文件中要求必须提交的材料，并按照议价文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格，提供材料不全或不规范，供应商承担被拒标的风险。

4.2出现下列情况将会导致议价响应文件无效：

4.2.1不具备议价文件中规定资格要求的；

4.2.2不符合法律、法规和议价文件中规定的其他实质性要求的；

4.2.3超过议价文件规定的项目完成期限。

6．评标原则

6.1遵循国家有关法律、法规；

6.2保护采购方的合法利益；

6.3坚持公开、公平、公正地对待所有供应商；

6.4以议价文件作为评标的基本依据；

7．评标定标方式方法

7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据议价情况退出议价。

7.2经议价确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由议价小组采用最低价中标法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评判。议价响应文件满足议价文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选供应商。

8．废标条款：

8.1符合条件的供应商或者对议价文件作实质响应的供应商不足二家的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

8.4因重大变故，采购任务取消的。

9.审查要求

| 形式 评审标准 | 议价承诺书签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| --- | --- | --- |
|  | 议价文件格式 | 符合议价文件“议价响应文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（按议价文件规定提交备选议价方案的除外） |
|  | 法定代表 人授权委托 | 有授权书，有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章并附身份证明 |
| 资格 评审标准 | 营业执照（或三证合一） | 须具有有效的营业执照（或三证合一）及相应的经营范围 |
|  | 资格要求 | 议价人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；议价人为产品代理商或经销商时，提供有效的涵盖投标产品经营范围的《医疗器械经营许可证》(第三类医疗器械提供)或《第二类医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械提供）。 |
|  | 信用查询 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；须提供信用记录查询结果网页截图。 |
| 响应性 评审标准 | 投标报价 | 不得超过最高投标限价 |
|  | 注册证 | 投标人是否提供所投产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
|  | 其他否决投标条件 | 不得存有法律规定及议价文件规定的其它否决内容 |

## 六、授予合同

### 成交通知书

议价结果经采购人确认后，采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

### 采购合同要求

1.合同签订

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内与采购人签订采购合同。

1.2《成交通知书》、议价文件、议价响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据；

2.合同执行

2.1合同双方严格按合同条款执行；

2.2供货期限：自合同生效之日起30天内。

2.3供货地点 ：鄢陵县人民医院；

2.4因特殊原因不能按时服务，成交供应商应在议价文件规定的服务期限内电话或书面告知采购方；

2.5无特殊原因中标方不履行合同，将按民法典的有关规定处理。

### 付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，保修期结束后付清余款。

## 七、保密及其它注意事项

1.议价小组独立进行。议价小组将遵照定标原则，公平、公正的对待所有供应商。

2.在议价过程中，议价小组不得与供应商私下交换意见，供应商不得向议价小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响议价结果的活动。

3. 议价结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出议价小组之外，且不向未成交供应商解释未成交原因。否则，将自行承担因泄露评审情况而产生的法律责任。

4. 本议价文件解释权归采购人所有。

# 项目其他要求

（一）服务标准、期限、效率等要求

1、免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。

2、具有完善的售后服务，设备出现故障, 接到通知后24小时内售后服务人员应到达现场。

3、提供设备使用说明书和维修指导说明书。

（二）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家质量检测标准。

3、符合议价文件要求和投标文件承诺。

（三）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须提供所投产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，不提供者为无效投标。

2、产品必须符合国家质量检测标准和本议价文件规定标准的全新正品现货。

3、质保期及售后服务网点

3.1质量保修期：1年;

3.2投标人须明确维修地点、负责人、联系人和联系电话。

4、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用）。

（四）投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

# 采购需求

（一）设备技术参数

| 器械名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 喉镜 | 件 | 2 |
| 支撑架 | 个 | 1 |
| 显微喉钳 | 把 | 7 |
| 显微喉剪 | 把 | 3 |
| 喉刀 | 把 | 1 |
| 喉钩 | 支 | 1 |
| 喉针 | 支 | 1 |
| 手柄 | 只 | 1 |
| 吸引管 | 支 | 3 |
| 导光束 | 根 | 1 |
| 收纳箱 | 只 | 1 |

备注：供货企业可以带样品到现场以便进行实际查看。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

# 议价响应文件部分格式

正（副）本

鄢陵县人民医院

医疗设备采购项目

院内议价文件

议价编号：YNYJ202501号

议价供应商:                     (盖单位章)

法人代表或其授权代表:                      (签字)

年     月      日

目  录

一、企业营业执照复印件

二、议价承诺书

三、法定代表人（单位负责人）资格证明书

四、法定代表人（单位负责人）授权书

五、议价报价表

六、议价报价明细及方案

七、其他资料（若有）

八、资格证明文件

九、承诺书

一、企业营业执照复印件

## 二、议价承诺书

致：鄢陵县人民医院（采购单位）

根据贵方为     （项目名称）              的议价，签字代表__________（被授权人姓名、职务）被正式授权并代表议价供应商        （项目名称）       （议价供应商名称、地址），提交议价响应文件正本1份，副本2份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、所附议价报价表中所提供报价为本次        （ 项目名称）          的首次报价。

二、我方同意在本项目议价文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本议价文件关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行议价文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

与本议价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商单位：（公章）

供应商代表签字：

职务：

日期：     年      月      日

三、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人       系  投标人名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：      年      月     日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。议价现场请携带身份证原件。

四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　投标人名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方  项目编号   的  项目名称    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签名或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签名或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

注：被授权人为在该议价响应文件签字并参加议价的单位代表，议价现场请携带身份证原件。

## 五、议价报价表

供应商单位：

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 议价报价（首次） | （大写） （小写） |
| 交货期（日历天） |  |

法人代表或其授权代表（签字）：

年  月  日

## 六、议价报价明细及方案

6.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

日期：     年.  月  .日

- 6.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 议价文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

- 6.3 投标产品参数及技术证明文件

（投标人根据议价文件要求自行编制）

- 6.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

注：附合同影印件或扫描件，现场不用提供原件。

- 6.5 售后服务方案

（投标人根据议价文件要求自行编制）

## 七、、其他资料（若有）

除议价文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。

（本部份格式内容自拟）

## 八、资格证明文件

8.1、供应商资格声明函；

8.2、议价文件要求的其他证件。

附件：

8.1、供应商资格声明函

致：鄢陵县人民医院

为响应议价文件 [项目名称：                议价编号：                 ]，下述签字人愿参与议价，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

（1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

（2） 如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

（3）我方是依法注册的，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）；

（4）我方在参加本次议价前   年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

供应商名称：___________________________

被授权人签字：_________________________

地址：___________________________；传真：______________________

电话：___________________________；邮编：______________________

8.2、议价文件要求的其他证件

九、承诺书

9.1、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （议价项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与议价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司代表（签字）：

被授权代表（签字）：

（公章）

年   月   日

- 9.2廉洁承诺书

- 投标人廉政承诺书

- 为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

- 不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

- 不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

- 不向招标投标监管人员请客，送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动。

- 自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

- 不给责任人的违法违规行为说情。

- 如出现上述，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关相关调查处理。

- 公司名称：（单位盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 被授权代表：（签字）

- 年   月   日

9.3没有重大违法记录的声明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（并加盖公章）：

日期：

9.4供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

采购人：

本公司参加本次、项目名称：采购，本公司承诺本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系。

供应商名称（并加盖公章）：

日期：

9.5供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函

采购人：

本公司参加本次、项目名称：采购，本公司承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函。

供应商名称（并加盖公章）：

日期：

9.6投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

至采购人：

本公司参加本次、项目名称：采购，本公司承诺本项目履行合同具备所必须的设备和专业技术能力

供应商名称（并加盖公章）：

日期：

9.7所投产品符合国家强制性要求承诺函

采购人：

本公司参加本次      项目名称：                 ，本公司承诺所投产品符合国家强制性要求，属于中国强制性产品认证（3C认证）有效期范围内的产品，

供应商名称（并加盖公章）：

日期：

9.8不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉承诺函

致：

我公司在参加贵方组织的投标活动。我公司提供的所有产品，保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵

犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

特此承诺！

投标人名称:

附件：

次议价报价表

金额单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目描述 |  |
| 投标人名称 |  |
| 所投标包 | 包 |
| 议价报价 | 大写： 小写： |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年       月       日

注：1、投标总价包含所投产品本身价、税、运输到指定地点的费用以及售后服务费、中标服务费等。供应商在报价时应综合考虑。

2、每个包只允许有一个投标报价。

3、供应商必须就每个标包完整投标，否则为无效投标。

4、无委托人代理人签字或单位公章视为无效报价。

6、如初审不通过就不再进行二次报价。

8、此报价表须现场携带为二轮或多轮或最终报价使用，在议价响应文件中，响应人无须附此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的             采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        ，属于    行业；供应商为，从业人员   人，营业收入为   万元，产总额为    万元，属于（微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（□符合/□不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司不属于残疾人福利性单位

单位名称（盖章）：

日